ТЕСТЫ

«Пожарная безопасность»

- Помещение в котором ведутся огневые работы с открытым источником горения относятся к помещениям категории

А) А;                       В) В                    Д)  Д

Б) Б;                        Г) Г

Выберите правильный вариант ответа.

2. При какой температуре вспышки паров, жидкости выделяют в группу горючих (ГЖ)?

А) температура менее 30ºC

Б) температура более30ºC

В) температура более 45ºC

Г) температура более 60ºC

Выберите правильный вариант ответа.

3. По способу прекращения горения огнетушащие средства подразделяются на:

А) четыре группы

Б) шесть групп

В) три группы

Г) пять групп

Выберите правильный вариант ответа

4.Что включают в себя административные противопожарные мероприятия?

А) план аварийного освещения;

Б) план срабатываемого приборов пожаротушения;

В) план пожарной охраны предприятия;

Г) план установки огнетушителей на предприятии

Выберите правильный вариант ответа

5.На всех ли предприятиях и проводят инструктаж по технике безопасности?

А) не на всех, учитывая профиль предприятия;

Б) на всех

В)на предприятиях, подконтрольных Госсаннадзору;

Г) по перечню Госкомтруда РК

6. Кем осуществляется административный противопожарный контроль на предприятии?

А) местный комитет, директор;

Б) директор, отдел кадров;

В) главный инженер, инженер по технике безопасности, начальник цеха;

Г) комиссия по охране труда, уполномоченные профсоюза

Выберите правильный вариант ответа

- В каких единицах измеряется предел распространения огня по строительным конструкциям?

А) минутах;

Б) метрах;

В) м2;

Г) часах и минутах

Выберите правильный вариант ответа.

8. При какой температуре вспышки паров жидкости выделяются в группу легковоспламеняющихся?

А) менее 30ºC;

Б) более 45ºC;

В) менее 60ºC;

Г) более  60 ºC;

Выберите правильный вариант ответа.

9.Какие автоматические установки пожаротушения срабатывают непосредственно над очагом пожара?

А) спринклерные и дренчерные;

Б) спринклерные;                                             В) дренчерные

Выберите правильный вариант ответа.

10.Какие существуют категории производства по взрывопожаробезопасности на предприятиях?

А) Б, Г;

Б) А, Д;

В) Д, Г;

Г) А, Б;

Д) Б, В.

Выберите правильный вариант ответа.

.

11. Какая категория производства относится к пожароопасной?

А) А;

Б) Г;

В) Д;

Г) В;

Д) Б.

Выберите правильный вариант ответа.

12. Какие устройства относятся к извещателям автоматической пожарной сигнализации?

А) дренчерные, световые, тепловые;

Б) дымовые, дренчерные, звуковые;

В) тепловые, световые, дымовые;

Г) извещатели, радиосвязь, телефонная связь.

Выберите правильный вариант ответа.