ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ СРОП-7

- Перечень показателей взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния?

- . Пожарно-техническая классификация лестниц

и лестничных клеток  ?

- Порядок отнесения зон к пожароопасным или взрывоопасным и определение класса этих зон?