ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- К какому классу санитарно-защитной зоны относятся машиностроительные предприятия?

- Как определяются санитарные разрывы между зданиями?

- Какие предъявляются требования при проектировании машиностроительного предприятия к отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации?

- Какие санитарно-бытовые помещения на предприятии выделяются для женщин?

- Изложите основные положения цепной теории горения и взрыва.

- Что такое период детонации?

- Какая разница между самовоспламенением и самовозгоранием?

- Какая разница между температурой воспламенения и температурой вспышки?

- Какая температура развивается при пожарах промышленных и жилых зданий?

- Как рассчитать потребность воздуха при горении одного килограмма вещества?

- Что такое скорость горения и теплота горения?

- К какой категории по пожарной опасности производства относится механический цех машиностроительного завода согласно СНиП 2.01.01-85?

- Какие материалы относятся к сгораемым согласно ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ?

- Объясните предел огнестойкости строительной конструкции?

Как повысить огнестойкость металлической колонны