Стихийное бедствие, проявляющееся в уничтожающем действии огня, вышедшего из-под контроля  человека

A)	Предел огнестойкости

B)	Пожар

C)	 Техника безопасности

D)	 Мониторинг

E)	Нормы безопасности

B

Основные причины пожара?

A)	Запыленность производственной среды, освещенность, утомляемость

B)	Нарушение правил эксплуатации электроустановок, машин и оборудования

C)	социальные

D)	Эргономические, антропометрические

E)	Технические, организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические

E

Обязательны ли подписи инструктируемого и инструктирующего в журналах инструктажей?

A)	 Обязательны на все виды инструктажей

B)	 Не обязательны

C)	 Обязательны для внепланового инструктажа

D)	 Обязательны для текущего инструктажа

E)	 По решению ответственного лица

A

Пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага)?

A)	Класс А

B)	Класс В

C)	Класс С

D)	Класс Д

E)	Класс Е

A

Согласно ПУЭ, к какой категории относится помещение по опасности поражения электрическим током, если в воздухе имеется токопроводящая пыль?

A)	Помещения с повышенной опасностью

B)	 Особо опасные помещения

C)	 Помещения без повышенной опасности

D)	 Опасные помещения

E)	 Малоопасные помещения

A

Светящееся пространство, в котором сгорают реагирующие вещества:

A)	Пламя

B)	Энтропия

C)	Взрыв

D)	Детонация

E)	Самовоспламенение

A

Если в автоматических установках пожаротушения установлены оросители с легкоплавкими замками, то эти системы относятся:

A)	К дренчерным

B)	К дренчерным и спринклерным

C)	К спринклерным

D)	К воздушным

E)	К воздушно-тепловым

A

Укажите наиболее вероятную опасность, которую представляет собой статическое электричество для технологического процесса в промышленности:

A)	Несчастные случаи

B)	Взрывы

C)	Не представляет опасности

D)	Пожары

E)	Нарушение технологии процесса, снижение качества продукции

B

Вещества, которые возгораются при действии источника зажигания, но прекращают горение после удаления последнего, это

A)	Трудногорючие

B)	Горючие

C)	Негорючие

D)	Слабогорючие

E)	Малогорючие

A

Как классифицируются молниеотводы, используемые для защиты от прямых ударов молнии в зависимости от расположения:

A)	Отдельностоящие и устанавливаемые на зданиях

B)	Одиночные, двойные, многократные

C)	Прямой  и косвенный удар молнии.

D)	Одиночные, двойные

E)	однократные, многократные

A