Темы рефератов

- Основные определения

Место дисциплины «Электромагнитная совместимость в электроэнергетике» в подготовке специалистов по нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии. Значение электромагнитного экранирования и фильтрации помех в электротехнических и энергетических установках и энергетических системах. Качество электроэнергии различных систем электроснабжения при применении нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Характеристика действующих стандартов.

- Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики

Классификация электромагнитной обстановки по степеням жёсткости и стандарты по испытаниям на помехоустойчивость. Общие положения. Классификация электромагнитной обстановки окружающей среды. Воспроизведение электромагнитных помех при испытанияхРекомендации по выбору портов технических средств (ТС), подлежащих воздействию помех при проведении испытаний на помехоустойчивость.

- Источники помех

Электрические и магнитные поля промышленной частоты, повышение потенциала заземляющего устройства подстанции при протекании токов КЗ, переходные процессы при коммутациях в цепях низкого и высокого напряжений. Переходные процессы при ударах молнии. Разряды статического электричества. Электромагнитный импульс ядерного взрыва. Радиочастотные поля.

- Чувствительные к помехам элементы

Цифровые устройства и их защита. Область применения. Модели дискретных сигналов. Модулированные импульсные последовательности (МИП). Спектральная плотность МИП. Восстановление сигнала по МИП. Определение спектра аналогового сигнала по совокупности отсчётов. Дискретная свёртка. Структурная схема цифровой обработки непрерывных сигналов. Квантование сигналов в ЦФ. Алгоритм линейной цифровой фильтрации. Структура выходного сигнала цифрового фильтра. Виды ЦФ и их системные функции.

- Каналы передачи помех

Механизмы связи. Связь через общее сопротивление, магнитная и электрическая связь, связь излучением.  Возможность моделирования механизмов связи. Связь электромагнитного поля с автоматическими и автоматизированными системами управления электроэнергетическими объектами. Упрощенные модели передачи электромагнитных помех и методы их снижения.

- Уровни помех

Уровни электромагнитных помех на электроэнергетических объектах. Физические основы заземления электроустановок. Заземления и заземлители, характеристики грунтов, импульсные коэффициенты для различных типов заземлителей. Порядок выполнения заземления для источников энергии высокого и низкого напряжений. Выбор сечения проводников горизонтальных заземлителей и заземляющих проводников оборудования. Оценка площади, занимаемой искусственным заземлителем. Внутренние устройства заземления зданий. Выравнивание потенциалов внутренних систем заземления зданий.

- Помехоустойчивость

Пути обеспечения высокой помехоустойчивости систем. Выделение полезного сигнала с помощью линейного частотного фильтра. Отношение сигнал/шум на выходе фильтра. Согласованный линейный фильтр и построение его импульсной характеристики. Частотный коэффициент передачи согласованного фильтра. Сравнение помехоустойчивости с амплитудной и частотной модуляцией. Комплексные установки и модели для компьютеров для оценки помехоустойчивости. Резонансные явления при экранировании нестационарных полей в закрытых помещениях на гидростанциях. Экранирование замкнутых корпусов.

- Явление резонансной катастрофы, т.е. прекращение магнитного и электрического экранирующего действия корпуса. Волновой метод расчёта. Применение волнового метода для расчёта одностороннего экрана. Резонансные явления между двумя плоскими экранами. Волновые матрицы. Волновой характер нестационарного поля, вызванный токами смещения. Представление результирующего коэффициента  затухания нестационарного поля в виде алгебраической суммы коэффициента затухания квазистационарного поля с коэффициентом затухания, учитывающим волновой характер нестационарного поля. Формулы для расчёта коэффициентов затухания магнитного и электрического полей с учётом токов смещения.

- Методы испытаний и сертификации элементов вторичных цепей на помехоустойчивость

Методы измерения электромагнитных помех и аппаратура испытания на электромагнитную совместимость. Генератор импульсных токов 10/350, 8/20 и 8/80 мкс. Гибридный генератор импульсов напряжения 1,2/50 мкс и тока 8/20 мкс и схемы испытаний с его применением. Испытания с кондуктивным и полевым воздействием на объекты.

- Испытания на помехоустойчивость к разрядам статического электричества. Измерения эмиссии магнитных помех от нетрадиционных источников энергии. Требования к приборам для измерения характеристик помехоустойчивости. Использование безэховых камер. Прибор для измерения количественных характеристик фликера (фликерметр). Требования к обобщённой частотной характеристике прибора, к преобразователю входного напряжения, устройству калибровки, квадратичному демодулятору, взвешивающим фильтрам и устройству квадратичной обработки и сглаживания. Пример средств испытаний, удовлетворяющих требованиям стандарта.

- Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на биологические объекты

Роль электрических процессов в функционировании живых организмов. Электромагнитная обстановка на рабочих местах и в быту. Механизмы воздействия электрических и магнитных полей на живые организмы. Нормирование условий работы персонала и проживания людей в зоне влияния подстанции и высоковольтной линии сверхвысокого напряжения.

- Электричество атмосферы, характеристика грозовой деятельности, принцип действия молниеотводов. Электромагнитное поле тока молнии при ударе в землю. Прямые удары молнии в линии электропередачи и другие элементы электроустановок. Воздействие электромагнитного поля на сооружения и нетрадиционные источники энергии. Стандартизированные параметры тока молнии. Электромагнитное излучение базовых станций сотовой связи

- Нормы по допустимым напряженностям электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения. Нормативная база за рубежом и в РФ и в РК. Природные уровни постоянного электрического (до 300 В/м) и магнитного (38 мкТл) полей вблизи поверхности Земли. Допустимые величины напряженности электрического поля для жилых помещений (санитарные нормы № 2971-84 не выше - 500 В/м). Гигиенические нормативы величины индукции магнитного поля. Санитарные правила и Нормы "Переменные магнитные поля промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях" СанПиН 2.2.4.723-98. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи № 2971-84