- Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: понятие, характеристики, проблемы, пути решения.

- Электромагнитная обстановка: помехи, их источники, чувствительность к помехам, помехоустойчивость. Каналы передачи помех.

- Факторы, мешающие работе электроприемников. Нормирование мешающих факторов в СЭС по ГОСТ 13109-87.

- Несимметрия питающего напряжения: причины возникновения, влияние на работу электроприемников, метод симметричных составляющих.

- Изменение и регулирование напряжения в СЭС: цели, характеристики, методы и технические средства.

- Колебания напряжения в СЭС: причины возникновения, характеристика, основы расчета, влияние на работу электроприемников, методы и технические средства снижения колебаний напряжения.

- Нелинейные электрические нагрузки: понятие, виды, характеристики, влияние на работу систем электроснабжения.

- Частотная характеристика электрической сети.

- Конденсаторные батареи в электрических сетях: назначение, область применения, влияние на работу электрических сетей с различными эксплуатационными характеристиками.

- Провалы и выбросы напряжения в электрических сетях: причины возникновения, влияние на работу электроприемников, статистические характеристики.

- Классификация помех из сети электропитания.

- Влияние помех на работу цифровых технических средств.

- Методы и технические средства снижения импульсных помех в СЭС.

- Влияние объектов энергетики на окружающую среду.

- Заземление электрической цепи цифровых технических средств.

- Пути решения проблем электромагнитной совместимости в электроэнергетике.