РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ВАРИАНТ 1

1. Перечислить достоинства и недостатки приведенной на рисунке 1 схемы электроснабжения

Рисунок 1

2. Назначение распределительных шкафов типа ПР-850000

3. Каким должен быть ток теплового расцепителя автомата на вводе в РУ-0,4 кВ?

Рисунок 2

4. Рекомендации по выбору напряжений в системах электроснабжения промышленных предприятий

5. Рекомендации по выбору мощности силовых трансформаторов цеховых ТП заводской системы электроснабжения