Вопросы для лекционного материала Р1

- Классификация систем холодного водоснабжения

2.Требования к системам холодного водопровода

3. Схема системы горячего водоснабжения

4. Вводы в здание. Определение глубины заложения ввода холодного водоснабжения

5. Определение вероятности действия приборов системы холодного

Водоснабжения

6.Схема системы холодного водоснабжения (параллельное зонирование)

7. Схема последовательного зонирования в системе холодного

водоснабжения

8. Определение требуемого напора на вводе в здание

9.Системы внутренней канализации зданий

10. Виды изображения санитарно-технического оборудования

11.Определение расхода сточных вод