Вопросы к Р2 по лекционному материалу

1.Нормативные требование предъявляемые при к проектированию отводных трубопроводов внутренних водостоков (диаметр, уклон, скорость, наполнение).

2.Конструкция и условия проектирования выпусков внутренних водостоков.

3.Водосточные воронки – назначение, условия проектирования.

4.Мусоропровод – назначение, конструкция, условия проектирования, оборудование мусоропровода.

5.Общие понятия для системы вентиляции (воздухообмена - кратность, естественный и искусственный воздухообмен, воздухоподготовка; рециркуляция и очистка воздуха,т.п.).

6.Виды системы вентиляции.( прямоточные, вытяжные, рециркуляционные, общеобменные, местные ). Начертить схему

7.Основное оборудование системы вентиляции и их назначение : сетевые элементы системы вентиляции, вентиляторы, воздухоочистные устройства, нагреватели и охладители воздуха, устройства для шумоглушения.

8. Системы отопления зданий. Схемы. Основные элементы.