Практическое занятие 1. Функциональная и техническая структура и технические средства АСУ ТП

Цель занятия. Изучить функциональную и техническую структуру автоматизированной системы управления и технические средства АСУ ТП.

Контрольные вопросы

1 Для чего предназначена АСУ ТП?

2 Что должна иметь АСУ ТП?

3 Что относится к основным функциям АСУ ТП?

4 Какую структуру имеет АСУ ТП?

5 Из чего состоит каждый структурный уровень АСУ ТП?

6 Для чего служат промышленные контроллеры, каковы эх отличительные особенности?

Задание

Задание выдается преподавателем на занятии.

Методические рекомендации

При изучении темы студент должен изучить функциональную и техническую структуру автоматизированной системы управления, понять назначение технических средств АСУ ТП.

Рекомендуемая литература

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.

Практическое занятие 2. Автоматизация энергоблоков

Цель занятия. Изучить структуру автоматизированной системы управления энергоблоков.

Контрольные вопросы

1 В чем заключается управление энергоблоком?

2 Опишите бесцеховую структуру административно-технического управления электростанций;

3 Какое устройство предлагается в качестве энергоресурсосберегающей технологии и средства экономичного регулирования производительности механизмов?

4 Каковы перспективы регулирования производительности механизмов изменением частоты их вращения?

Задание

Задание выдается преподавателем на занятии.

Методические рекомендации

При изучении темы студент должен изучить структуру автоматизированной системы управления энергоблоков, понять назначение её отдельных элементов.

Рекомендуемая литература

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.

Практическое занятие 3. Автоматизация парогенераторов

Цель занятия. Изучить структуру автоматизированной системы управления парогенераторов.

Контрольные вопросы

1 В чем преимущества процесса автоматизации?

2 Каков уровень автоматизации теплоэнергетики?

3 Что включает в себя автоматизация парогенераторов?

4 Опишите систему автоматизации парогенераторов?

5 Каково назначение транспортабельной котельной установки ТКУ (парогенератора)?

6 Опишите АСУ ТП ТКУ.

Задание

Задание выдается преподавателем на занятии.

Методические рекомендации

При изучении темы студент должен изучить структуру автоматизированной системы управления парогенераторов, понять назначение её отдельных элементов.

Рекомендуемая литература

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.

Практическое занятие 4. Автоматизация ядерных реакторов

Цель занятия. Изучить структуру автоматизированной системы управления ядерных реакторов.

Контрольные вопросы

1 Что включает в себя принципиальная схема управления ядерного реактора?

2 Что является основными элементами системы регулирования?

3 В чем особенности управления системой регулирования автоматически?

4 В чем особенности управления системой регулирования вручную?

5 какие устройства применяются в качестве нейтронных датчиков в режиме регулирования?

6 Что включает в себя система компенсации реактивности?

7 Какие критерии предъявляются к системе аварийной защиты?

8 На какие группы делятся средства аварийной защиты для обеспечения безопасной работы ядерных установок?

9  Что представляют собой средства предупреждения аварий?

10 Что представляют собой системы ограничения масштабов аварии?

11 При каких отклонениях от номинального режима работы срабатывает аварийная защита?

12 какие меры принимаются для предотвращения ложных выключений и обеспечения безопасности работы реактора?

13 Почему обычно предусматривается дублирование (резерв) как по количеству самих органов регулирования, так и по питанию приводов СУЗ?

14 Что происходит при срабатывании аварийной защиты?

15 Опишите  систему радиационного контроля АЭС.

Задание

Задание выдается преподавателем на занятии.

Методические рекомендации

При изучении темы студент должен изучить структуру автоматизированной системы управления ядерных реакторов, понять назначение её отдельных элементов.

Рекомендуемая литература

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.

Практическое занятие 5 . Автоматизация паровых турбин

Цель занятия. Изучить структуру автоматизированной системы управления паровых турбин.

Контрольные вопросы

1 Для чего служат системы автоматического регулирования?

2 В чем отличие системы прямого регулирования от систем с промежуточным усилением?

3 Зачем вводят обратную связь в систему регулирования?

4 Каковы особенности работы системы регулирования турбины, генератор которой подает электрическую энергию в общую сеть?

5 Каково назначение систем защиты?

6 Каков принцип действия системы защиты от недопустимого  повышения частоты вращения ротора турбины?

Задание

Задание выдается преподавателем на занятии.

Методические рекомендации

При изучении темы студент должен изучить структуру автоматизированной системы управления паровых турбин, понять назначение её отдельных элементов.

Рекомендуемая литература

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.

Практическое занятие 6 . Автоматизация вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС

Цель занятия. Изучение систем и средств автоматизации вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС.

Контрольные вопросы

1 Что относится к вспомогательному оборудованию ТЭС?

2 В чем особенности системы автоматического управления вспомогательного оборудования ТЭС?

3 Что относится к вспомогательному оборудованию АЭС?

4 В чем особенности системы автоматического управления вспомогательного оборудования АЭС?

5 Сравните САУ вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, что между ними общего, в чем различие?

Задание

Задание выдается преподавателем на занятии.

Методические рекомендации

При изучении темы студент должен изучить структуру автоматизированной системы управления вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС, понять назначение её отдельных элементов.

Рекомендуемая литература

1 Плетнев Г.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций: Учеб. пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 362 с.

2 Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и.др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

3 Беляев Г.В., Кузишин В., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учеб. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.