1.1.4 Гладкая плита шириной b, м и длиной L, м обдувается сухим воздухом со скоростью w0,м/с. Найти коэффициент теплоотдачи α и плотность теплового потока q, Вт/м2 если температура стенки tст,°С и средняя температура жидкости tж,°С. Данные, необходимые для решения этой задачи, выбрать из таблицы 3.

Таблица 3 - Исходные данные к задаче 1.1.4

| № варианта | Исходные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b, м | L, м | w0, м/с | tст, °С | tж, °С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1,2 | 6 | 80 | 20 |
| 2 | 1,2 | 1,3 | 7 | 65 | 15 |
| 3 | 1,3 | 1,4 | 8 | 90 | 20 |
| 4 | 1,05 | 1,5 | 9 | 85 | 20 |
| 5 | 2 | 1,6 | 6 | 100 | 15 |
| 6 | 2,02 | 1,7 | 7 | 102 | 25 |
| 7 | 2,03 | 1,8 | 8 | 80 | 15 |
| 8 | 4 | 1,9 | 9 | 65 | 20 |
| 9 | 5,6 | 1,2 | 6 | 90 | 20 |
| 10 | 7,05 | 1,3 | 7 | 85 | 15 |
| 11 | 3,5 | 1,2 | 5 | 100 | 18 |
| 12 | 2,05 | 1,4 | 8 | 95 | 20 |
| 13 | 1,75 | 1,2 | 4 | 75 | 25 |
| 14 | 3,75 | 1,8 | 6 | 105 | 20 |
| 15 | 1,3 | 1,45 | 7 | 94 | 15 |
| 16 | 2,5 | 1,5 | 5 | 85 | 15 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3,05 | 1,8 | 9 | 105 | 20 |
| 18 | 2,15 | 1,7 | 6 | 90 | 18 |
| 19 | 1,75 | 1,4 | 6,5 | 88 | 14 |
| 20 | 6,5 | 2,1 | 8 | 110 | 25 |