Найти ответы на вопросы

1. Требования каких правил необходимо соблюдать при эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок?
2. На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?
 3. С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов?
 4. Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?
5. С какой периодичностью проводится проверка водоуказательных приборов продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды?
6. Кем выдается разрешение на подключение тепловых сетей и систем теплопотребления после монтажа и реконструкции?
7. Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?
8. За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?
9. В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала?
10. Какой документ регламентирует проведение работ на оборудовании тепловых энергоустановок и тепловых сетей?
11. За что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки и тепловые сети?
12. Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых или реконструированных тепловых энергоустановок?
13. Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы?
14. Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем?
15. Можно ли эксплуатировать тепловой насос с неисправными защитами, действующими на останов?
16. С какой скоростью необходимо проводить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции?
17. Какая запорная арматура применяется в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?
18. Когда заканчивается отопительный период?
19. Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах котельных и тепловых сетей?
20. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ при ремонте оборудования?
21. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию тепловых энергоустановок без разрешения соответствующих органов?
22. Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
23. С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?
24. Каким способом должна производиться подача топлива в котельные?
25. Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?