Қазақстан Республикасының	Министерство

Білім және ғылым	образования и науки

министрлігі	Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы	ВКГТУ

ШҚМТУ 	им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета МиТ

______________ Дудкин М.

__________________2014г.

МЕТрология, стандарттау және

ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Аралық бақылау бойынша әдістемелік нұсқаулар

Метрология стандартизация и ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Методические указания по промежуточному контролю

Специальности:  5В090100; 5В071300; 5В071200; 5В072300; 5В0722; 5В080600; 5В072400

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Методические указания по промежуточному контролю разработаны на кафедре «Машиностроение и ТКМ» на основании Государственного общеобязательного стандарта образования

Обсуждено  на заседании кафедры «Машиностроение и ТКМ»

Зав. кафедрой  	К.К. Комбаев

Протокол № 7  от 28.10. 2014 г.

Разработал                                                                             Л.А. Горбачев

Должность                                                                               профессор

1 В ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДВА РУБЕЖНЫХ КОНТРОЛЯ В ВИДЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ

| № раздела | Тема |
| --- | --- |
|  | 1.1 Первый рубежный контроль |
| 1 | Общие вопросы стандартизации |
| 2 | История развития стандартизации |
| 3 | Виды стандартов |
| 4 | Общие направления развития стандартизации |
| 5 | Основные понятия о стандартизации. Международные организации. ИСО |
| 6 | Закон РК о техническом регулировании |
| 7 | Объект и область стандартизации |
| 8 | Метрология – общие вопросы |
|  | 1.2 Второй рубежный контроль |
| 1 | Абсолютная и относительная погрешности, их учет и анализ |
| 2 | Оценка случайных погрешностей методами математической статистики |
| 3 | Расчет, построение и анализ вероятностных распределений |
| 4 | Применение вероятностных распределений в практике |
| 5 | Классификация средств измерения |
| 6 | Метрологические характеристики измерительных средств |
| 7 | Измерительные средства общего назначения |
| 8 | Понятия о взаимозаменяемости. Допуски и посадки |
| 9 | Общие понятия по сертификации |
| 10 | Документы, регламентирующие проведение сертификации |
| 11 | Основные этапы сертификации |
| 12 | Сертификаты соответствия. Знаки соответствия |

2 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ

- … - это наука об измерении, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения их точности.

А) метрология

В) стандартизация

С) сертификация

Д) мера

Е) эталон

2) … - это одно из свойств физического объекта, общее  в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуально для каждого.

А) физическая величина

В) стандартизация

С) сертификация

Д) мера

Е) эталон

3) Сколько единиц содержит система Си?

А) 5

В) 6

С) 7

Д) 8

Е) 9

4) … - это средство измерений предназначенное для воспроизведения и хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме.

А) эталон физической величины

В) единица физической величины

С) физическая величина

Д) мера

Е) метрология

5) За истинное значение физической величины принимается:

А) значение, полученное при помощи эталонных приборов или принимается среднеарифметическое значение измеряемой величины

В) только значение, полученное при помощи эталонных приборов

С) только среднеарифметическое значение измеряемой величины

Д) наибольшее значение

Е) наименьшее значение

6) По формуле  определяется:

А) размах измерения

В) среднеквадратичное отклонение

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

7) По формуле  определяется:

А) размах измерения

В) среднеквадратичное отклонение

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

8) В формуле  n это:

А) число измерений

В) величина интервала

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

9) В каком случае в формуле в знаменателе используют n-1

А) если n=<20

В) если n>20

С) если n=1

Д) если n=0

Е) если n>100

10) Высшим звеном передачи размеров физических величин является …

А) международные и государственные эталоны

В) первичный эталон

С) рабочий эталон

Д) только государственный эталон

Е) вторичный эталон

11) В каком году была принята система Си?

А) 1960

В) 1850

С) 1841

Д) 1730

Е) 1680

12) … - это значение, полученное экспериментальным путем и близкое к истинному значению.

А) действительное значение

В) истинное значение

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

Қазақстан Республикасының	Министерство

Білім және ғылым	образования и науки

министрлігі	Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы	ВКГТУ

ШҚМТУ 	им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета МиТ

________________ Дудкин М.

___________________2014 г.

МЕТрология, стандарттау және

ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Қорытынды бақылау бойынша әдістемелік нұсқаулар

Метрология стандартизация и ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Методические указания по итоговому контролю

Специальности: 5В090100; 5В071300; 5В071200; 5В072300; 5В0722; 5В080600; 5В072400

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Методические указания по итоговому контролю разработаны на кафедре «Машиностроение и ТКМ» на основании Государственного общеобязательного стандарта образования

Обсуждено  на заседании кафедры «Машиностроение и ТКМ»

Зав. кафедрой  	К. Комбаев

Протокол № _____ от _____________ 2014 г.

Разработал                                                                            Л. Горбачев

Должность	профессор

1 РАЗДЕЛЫ ИтоговОГО контролЯ (ЭкзаменА)

| № раздела | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Общие вопросы стандартизации |
| 2 | История развития стандартизации |
| 3 | Виды стандартов |
| 4 | Общие направления развития стандартизации |
| 5 | Основные понятия о стандартизации. Международные организации. ИСО |
| 6 | Закон РК о техническом регулировании |
| 7 | Объект и область стандартизации |
| 8 | Метрология – общие вопросы |
| 9 | Абсолютная и относительная погрешности, их учет и анализ |
| 10 | Оценка случайных погрешностей методами математической статистики |
| 11 | Расчет, построение и анализ вероятностных распределений |
| 12 | Применение вероятностных распределений в практике |
| 13 | Классификация средств измерения |
| 14 | Метрологические характеристики измерительных средств |
| 15 | Измерительные средства общего назначения |
| 16 | Понятия о взаимозаменяемости. Допуски и посадки |
| 17 | Общие понятия по сертификации |
| 18 | Документы, регламентирующие проведение сертификации |
| 19 | Основные этапы сертификации |
| 20 | Сертификаты соответствия. Знаки соответствия |

В каждом тестовом задании любого варианта 15 вопросов (по одному вопросу из каждого раздела). Общее количество вопросов в тестовой базе – 300. Тестовая база – в компьютерах центра тестирования.

2 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М., 2000.

2 Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. – М., 1990.

3 Лифиц И.Н. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М., 2000.

4 Сергеев А.Т., Латышев М.В. Стандартизация, сертификация и технические измерения. - М., 2001.

5 Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. – М.: «Додэка-XXI», 2002.

6 Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость стандартизации и технического измерения. – М., 1987.

7 Горбачев Л.А., Комбаев К.К. Метрология, стандартизация и сертификация. – Усть-Каменогорск, 2007.

8 Горбачев Л.А. Метрология, вероятностный анализ результатов измерения и основы взаимозаменяемости. //Методические указания. – Усть-Каменогорск, 2010.