- Типы электростанции

- Принципиальная тепловая схема ТЭС

На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N = 15⋅103 кВт каждый. Определить показатели режима работы станции, если количество выработанной энергии за год  = 165,8⋅106 кВт⋅ч и максимальная нагрузка станции  = 28,5⋅103 кВт

- Особенности промышленных электростанций

- Турбоустановки с регулируемым отбором пара

- На электростанции установлены три турбогенератора мощностью N=50⋅103кВт каждый. Определить число часов использования установленной мощности и коэффициент резерва станции, если количество выработанной энергии за год  = 700⋅106 кВт⋅ч и коэффициент нагрузки kн = 0,68.