ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

по дисциплине Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования

по специальности 5B071700

Функциональное назначение основных составляющих теплоэнергетических систем

Монтаж, эксплуатация и ремонт арматуры

Определить число часов использования установленной мощности и коэффициент нагрузки электростанции, если установленная мощность электростанции Nэсу=160∙103 кВт, максимальная нагрузка станции                  Nэсmax=136∙103 кВт, площадь под кривой годового графика нагрузки станции F=8∙10-4 м2 и масштаб графика m=1∙1012 кВт∙ч/м2.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

по дисциплине Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования

по специальности 5B071700

Основные задачи эксплуатационного персонала

Защита от коррозии основного и вспомогательного оборудования ТЭС.

Определить, успеет ли ремонтный персонал отремонтировать три турбоагрегата ТЭЦ Т-100-130 за год, если по условиям отпуска теплоты ремонт следует проводить только вне отопительного периода, а на летнее время                                 (ч) запланирована средняя нагрузка ТЭЦ МВт. На ремонт одного агрегата отводится 360 ч.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

по дисциплине Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования

по специальности 5B071700

Объем подготовки персонала, связанного с техническим обслуживанием, наладкой и испытаниями.

Эксплуатация теплоиспользующих установок

В активной ступени пар с начальным давлением МПа и температурой  расширяется. Определить давление, температуру и действительную скорость пара на выходе из сопла, если скоростной коэффициент сопла  и энтальпия пара на выходе из сопла   кДж/кг.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА