Вопросы на лекции 5 и 6:

- Любая величина  Х может быть преобразована в?

- Классификация методов преобразования?

- Структурная схема прибора прямого преобразования?

- Структурная схема прибора уравновешивающего (компенсационного) преобразования?

- В процессе число-импульсного преобразования измеряемая электрическая величина преобразуется в:

- В процессе частотно-импульсного преобразования измеряемая  электрическая   величина преобразуется   в:

- В процессе времяимпульсного   преобразования измеряемая электрическая величина преобразуется в:

- В процессе амплитудного преобразования измеряемая электрическая   величина   преобразуется   в    :

- В процессе кодо-импульснного   преобразования измеряемая электрическая величина преобразуется в

- Что такое время-импульсный метод, в чем она заключается ?

- процесс возникновения время-импульсного преобразования?

- частотно-импульсный метод, в чем она заключается?

- Фазовым сдвигом называют?