ЗАДАНИЕ 1

Определить параметры выпрямительного устройства, предназначенного для питания гальванической ванны. Данные для расчета сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование параметра | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Номинальное значение тока выпр. Idном, кА | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 2 | Номинальное напряжение выпр. Udном,В | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| 3 | Напряжение источника питания, (+2%, -5%) Uмф_ном, 3х… кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Частота сети, f, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Мощность КЗ сети, Sk, МВА | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 6 | Длина каждой шины на стороне вентильной обмотки, lb, м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 7 | Длина каждой шины на стороне постоянного тока, ld, м | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Максимальное обратное напряжение диода, Uобр, В | 400 | 375 | 350 | 325 | 400 | 375 | 350 | 325 | 400 | 375 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Прямое падение напряжения на диоде при токе Idном, Uпр, В | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,25 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,1 | 1,05 |
| 10 | Номинальное среднее значение тока при прямоугольных импульсах Iф.ном, А | 200 | 175 | 150 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 250 | 225 |
| 11 | Ширина прямоугольных импульсов, , гр. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | Коэффициент надежности, b | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |