ЗАДАНИЕ 3

Рассчитать потери мощности заданного преобразователя. Исходные данные для расчета в таблице 5.

| Номер шифра |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансфор матора |  |  | ТСП-63/0,7-УХЛ4 | ТСП-16/0,7-УХЛ4 | ТСП-16/0,7-УХЛ4 | ТСП-25/0,7-УХЛ4 | ТСП-63/0,7-УХЛ4 | ТСЗП-10/0,7-УХЛ4 | ТСП-25/0,7-УХЛ4 | ТСП-63/0,7-УХЛ4 | ТСП-10/07-УХЛ4 | ТСП-10/07-УХЛ4 |
| Напряжение сетевой обмотки,UС, В |  |  | 500 | 500 | 660 | 380 | 660 | 660 | 500 | 380 | 380 | 500 |
| Номинальная мощность, SНТ, кВА |  |  | 58 | 14,6 | 14,6 | 29,1 | 58 | 7,3 | 29,1 | 58 | 7,3 | 7,3 |
| Потери трансфор матора,Вт |  | РХХ | 330 | 140 | 140 | 210 | 330 | 130 | 210 | 130 | 130 | 130 |
|  |  | РКЗ | 1900 | 550 | 550 | 1100 | 1900 | 320 | 1100 | 320 | 320 | 320 |
| Напряжение короткого замыкания трансформатора, UK% |  |  | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4,7 |
| Ток холостого хода трансформатора, IXX% |  |  | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 16 | 8 | 6 | 16 | 16 |
| Вентильная обмотка | Напряжение,В |  | 205 | 205 | 410 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  | Ток,А |  | 164 | 41 | 20,5 | 82 | 164 | 20,5 | 82 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Преобразо ватель | Напряжение, В |  | 230 | 230 | 460 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Ток, А |  | 200 | 50 | 25 | 100 | 200 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Тип вентилей/Количество вентилей в плече |  |  | Тирис тор/2 | Диод кремн/2 | Диод герм/2 | Диод Кремн/4 | Диод кремн/2 | Тирис тор/2 | Тирис тор/2 | Диод герм/2 | Тирис тор/2 | Тирис тор/2 |