1.1 Цифровой измерительный прибор принципиально отличается от аналогового

A) отсутствием подвижных частей B) необходимостью в источнике питания

C) представлением результата измерения в цифровой форме

D) автоматическим преобразованием аналоговой величины в код

E) меньшими габаритами

1.2  Какой недостаток есть у цифровых приборов по сравнению с аналоговыми?

A) Большая стоимость    B) Больший вес

C) Невозможность оценить динамику изменения измеряемой величины

D) Большие габариты        E) Неудобство в определении показаний

1.3 У цифровых приборов отсутствует погрешность

A) субъективная            B) инструментальная      C) систематическая

D) случайная                  E) методическая

1.4 У цифрового прибора по сравнению с аналоговым однозначно лучше

A) чувствительность       B) точность измерения       C) стабильность

D) удобство считывания показаний        E) помехозащищенность

1.5 Цифровыми приборами с наибольшей точностью измеряется

A) напряжение   B) ток   C) частота   D) мощность   E) электрическая энергия

2.7 Зависимость нелинейной абсолютной погрешности от измеряемой величины Х отражает график под  номером

Х

Х bbbbизмер

Х

Х ;;;;;измер

Х

1

2

3

4

5

Х

Х bbbbизмер

Х

Х ;;;;;измер

Х

1

2

3

4

5

A)  1                  B)  2                   C)  3             D)  4                 E)  5

2.8 Зависимость нелинейной относительной погрешности от измеряемой величины Х отражает график под  номером

Х

Х bbbbизмер

Х

Х ;;;;;измер

Х

1

2

3

4

5

Х

Х bbbbизмер

Х

Х ;;;;;измер

Х

1

2

3

4

5

A)  1                  B)  2                   C)  3             D)  4                 E)  5

2.9 График под номером 3 отображает зависимость от измеряемой величины Х погрешности

Х

Х bbbbизмер

Х

Х ;;;;;измер

Х

1

2

3

4

5

Х

Х bbbbизмер

Х

Х ;;;;;измер

Х

1

2

3

4

5

A) абсолютной мультипликативной          B) относительной мультипликативной                                         C) абсолютной аддитивной                        D) относительной аддитивной                                    E) абсолютной дискретной

3.2 Процесс преобразования непрерывной по времени величины в ряд значений этой величины в фиксированные моменты времени  называется

A) дискретизацией            B) квантованием         C) восстановлением                                         D) дешифрацией               E) кодированием

3.3 Процесс преобразования дискретной величины в соответствующую ей комбинацию сигналов называется

A) дискретизацией            B) квантованием         C) восстановлением                                        D) дешифрацией               E) кодированием

3.4 Процесс преобразования дискретной величины в соответствующую ей непрерывную называется

A) дискретизацией            B) квантованием         C) восстановлением                                        D) дешифрацией               E) кодированием

3.5 Процесс преобразования комбинации сигналов в соответствующую ей дискретную величину называется

A) дискретизацией            B) квантованием         C) восстановлением                                        D) дешифрацией               E) кодированием

3.6 Точному восстановлению непрерывного сигнала из дискретного может воспрепятствовать

3.18 Для преобразования непрерывной величины в дискретную используется

A) дешифратор         B) шифратор        C) преобразователь кодов

D) аналого-цифровой преобразователь

E) цифро-аналоговый преобразователь

3.19 Для восстановления дискретной  величины используется

A) дешифратор         B) шифратор        C) преобразователь кодов

D) аналого-цифровой преобразователь

E) цифро-аналоговый преобразователь

3.20 Для преобразования комбинации сигналов в соответствующую ей дискретную величину используется

A) дешифратор         B) шифратор        C) преобразователь кодов

D) аналого-цифровой преобразователь

E) цифро-аналоговый преобразователь

4.1. Следящая и развертывающая схемы применяются в методе преобразования непрерывной величины в код

A) число-импульсном            B) время- импульсном      C) кодоимпульсном                                     D) частотно - импульсном     E) параллельном

4.2 В каком методе преобразования непрерывной величины в код при равном числе разрядов число разных мер наибольшее?

A)  Число-импульсном         B)  Времяимпульсном

C)  Кодоимпульсном            D)  Частотно - импульсном           E) Параллельном

4.3. В каком методе преобразования непрерывной величины в код мера всегда больше измеряемой величины?

A)  Число-импульсном          B) Времяимпульсном

C)  Кодоимпульсном              D) Частотно - импульсном         E)  Параллельном

5.1 Чему равно число разрядов цифро-аналогового преобразователя, если опорное напряжение U оп = 5,12 В, а значение единицы младшего разряда 10 мВ?

A) 6                   B) 7               C)  8                  D) 9                 E) 10

5.2 Чему равно значение единицы младшего разряда в милливольтах цифро-аналогового преобразователя, если опорное напряжение U оп = 4 В, а число разрядов n = 5?

A) 0,8                B) 1,25            C) 10               D) 20                E) 125

5.3 Чему равно опорное напряжение U оп в вольтах цифро-аналогового преобразователя, если  значение единицы младшего разряда 20 милливольта, число разрядов n = 6?

A) 0,12              B) 1,28            C) 2,56             D) 3              E) 5,12

5.4 Чему равно значение единицы младшего разряда в милливольтах цифро-аналогового преобразователя, если выходное напряжение U вых = 7,2 В, а входной код равен 100100?

A) 200               B) 720            C) 1200            D) 20                E) 10

5.5 Чему равно выходное напряжение U вых в милливольтах цифро-аналогового преобразователя , если значение единицы младшего разряда 4 милливольта, а входной код равен 101100?

A) 11               B) 22                C) 96                 D) 176              E)  212

6.4 Какой  АЦП требует на входе устройство выборки-хранения?	                                       A) Однотактного интегрирования              B) Двухтактного интегрирования                          C) Кодоимпульсный   D) Параллельный   E) Следящего преобразования

6.5 Какой метод аналого-цифрового преобразования самый точный при одинаковой разрядности, если не используется микропроцессор?

A) Однотактного интегрирования               B) Двухтактного интегрирования                          C) Кодоимпульсный    D) Параллельный   E) Частотно-импульсный

6.6 Какой метод аналого-цифрового преобразования самый неточный при одинаковом числе разрядов?

A) Однотактного интегрирования                  B) Двухтактного интегрирования                           C) Кодоимпульсный      D) Параллельный     E) Следящего преобразования

6.7 В каком АЦП количество элементов наибольшее при числе разрядов 10?

A) Однотактного интегрирования                B) Двухтактного интегрирования

C) Кодоимпульсном   D) Параллельном      E) Развертывающего преобразования

6.8 В каком методе аналого-цифрового преобразования конденсатор вносит наибольшую погрешность?

A) Однотактного интегрирования              B) Двухтактного интегрирования

C) Кодоимпульсном    D) Параллельном   E) Развертывающего преобразования

6.9 В современных информационно-измерительных системах чаще всего используется метод аналого-цифрового преобразования

A) число-импульсный          B) времяимпульсный

C) кодоимпульсный             D) частотно-импульсный              E) параллельный

6.18 Время преобразования  у метода аналого-цифрового преобразования последовательного приближения не зависит от

A)  частоты тактового генератора           B) количества разрядов

C) величины входного напряжения        D) точности преобразования

E) значения единицы младшего разряда

6.19 В АЦП двухтактного интегрирования самые высокие требования предъявляются к стабильности

A)  частоты тактового генератора            B) емкости конденсатора интегратора

C) сопротивления резистора интегратора  D)  напряжения источника питания

E)  опорного напряжения

6.20 Интегратор используется в методе аналого-цифрового преобразования

A) времяимпульсном      B) следящего преобразования

C) последовательного приближения          D) последовательного счета

E) параллельном

7.1. Сколько компараторов у параллельного 9 разрядного АЦП?                                                                                                                                    A)  9                 B)  63               C) 127                D)  511               E)  1023

7.2 При числе компараторов 127 параллельный АЦП имеет разрядов

A)  6                 B)  7                C) 8                    D) 9                    E)  10

7.3 Сколько тактов необходимо для преобразования в 8 разрядном параллельном АЦП при входном напряжении 4 В?

A)  1                 B)  2                C) 4                    D) 8                    E)  10

7.4 У АЦП однотактного интегрирования емкость счетчика 200 импульсов, верхний предел 20 В, частота тактового генератора 1 кГц. Если счетчик насчитал 60 импульсов, то напряжение на входе АЦП в вольтах равно

A)  0,1               B)   0,3                C)  3,33          D)  6                  E) 10

7.19 Если у АЦП двухтактного интегрирования значение единицы младшего разряда 10 милливольт, входное напряжение U вх = 1,56 В то выходной код

A)  10010010    B)  10011100    C)   10011010      D)   11001100        E) 10111001

7.20 Если у 6 разрядного АЦП последовательного счета опорное напряжение U оп = 1,28 В, входное напряжение U вх  = 1,12, то счетчик насчитал импульсов

A)  14           B)    28               C)  56               D)   112                E)  128

8.1 Наибольший ток при одинаковом напряжении потребляет индикатор

A) газоразрядный      B) светодиодный       C) электролюминесцентный

D) вакуумный люминесцентный                 E) жидкокристаллический

8.2 Наименьший ток при одинаковом напряжении потребляет индикатор

A) газоразрядный         B) светодиодный    C) электролюминесцентный

D) вакуумный люминесцентный                 E) жидкокристаллический

16.9 Какой из недостатков механических ключей имеет самое несущественное значение при измерении сопротивления стационарным автоматическим цифровым мостом постоянного тока?

A)  Габариты                                 B)  Быстродействие                C)  Вес

D)  Потребляемая мощность       E) Надежность

16.10 Какое достоинство электронных ключей в наибольшей степени проявляется при измерении сопротивления автоматическим цифровым мостом постоянного тока?

А) Малая стоимость    В) Большое быстродействие      С) Высокая надежность     D) Малый вес        Е) Малые габариты

16.11 Быстродействие цифрового моста переменного тока меньше, чем цифрового моста постоянного тока из-за

А) питания переменным током

В) необходимости уравновешивания по двум параметрам

С) более сложной схемы    D) больших габаритов

Е)  более разнообразной элементной базы