##### Выделить и подчеркнуть выбранный ответ !!!

##### Вопрос 11

Выберите недостаток емкостных датчиков

###### Варианты ответов

- простота конструкции

- малые габаритные размеры

- малая мощность выходного сигнала

##### Вопрос 12

Что выполняют коммутаторы?

###### Варианты ответов

- передают сигналы от датчика к аппаратуре

- регистрируют двоичные дискретные сигналы

- переключают, подаваемые сигналы

##### Вопрос 13

Какие кабели используют для исключения взаимного влияния сигналов, передаваемых в одном кабеле?

###### Варианты ответов

- с отдельными экранированными жилами

- с общим медным экраном

- витыми парами жил

##### Вопрос 14

Устройство, имеющее два устойчивых состояния равновесия и выполняющее роль электронного реле - это..

###### Варианты ответов

- счетчик

- регистр

- триггер

##### Вопрос 15

Как называют устройство, предназначенное для подсчета поступающих на его вход электрических импульсов?

###### Варианты ответов

- счетчиком

- триггером

- регистром

##### Вопрос 16

Как называется устройство, воздействующее на обьекты в соответствии с полученным управляющим сигналом?

###### Варианты ответов

- датчик

- исполнительный механизм

- цифро-аналоговый преобразователь

##### Вопрос 17

Что является источником энергии для пневматических исполняющих обьектов?

###### Варианты ответов

- электрическая сеть

- сжатый воздух

- жидкость находящаяся под давлением

##### Вопрос 18

Устройство, преобразующее аналоговый сигнал в цифровой код - это...

###### Варианты ответов

- цифровой преобразователь

- аналоговый преобразователь

- аналогово-цифровой преобразователь

##### Вопрос 19

Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигналов - это...

###### Варианты ответов

- линия связи

- канал передачи

- канал связи

##### Вопрос 20

Автоматический манипулятор, выполняющий рабочие операции со сложными пространственными перемещениями - это...

###### Варианты ответов

- механическая машина

- робот

- автоматизированная л