Задачи по светотехнике №1

1. Поверхность стола освещается лампой накаливания, расположенной на расстоянии = 1,5 м. Освещенность стола = 200 лк. Какой будет освещенность , если лампу опустить на 0,5 м ниже?

2. Стеклянный стол копировального станка освещается изнутри точечным источником света, расположенным на расстоянии r = 90см под центром стекла.

Чему равна освещенность стекла на расстоянии 30 см от центра, если сила света лампы J = 100 кд?

3. Какое надо взять сопротивление R, чтобы можно было включить в сеть с напряжением V=220 В лампу, рассчитанную на напряжение Vо = 120 В и ток Iо = 4 А?

4. Две дуговые лампы и сопротивление R соединены последовательно и включены в сеть с напряжением V=110В. Найти сопротивление R, если каждая лампа рассчитана на напряжение Vо = 40 В, а ток в цепи I=12 А.

5. Найти сопротивление R1 лампочки по показаниям вольтметра (V=50 В) и амперметра (I=0,5 А), включенных по схеме, изображенной на рис. 92, если сопротивление вольтметра R2 = 40 кОм.