Ғимараттың бағандарының астына жалпы мақсаттарға арналған 60 темірбетонды іргетастың құрылысының ұзақтығын анықтаңыз. Бір іргетастың көлемі 5 м3 құрайды. Жұмысшылар құрамы 3 адамнан тұрады. Жұмысшылардың ауысымдық өндірісін анықтаңыз.

#

Көп қабатты үйдің құрылысы кезінде бір секцияның 24 металл бағанасын орнату мерзімін анықтаңыз. Бір бағанның массасы - 1 т, ғимараттың биіктігі - 20 м, жұмысшылар байланысы 5 адамнан тұрады. Бір жұмысшының ауысымдық өндірісін анықтаңыз.

#

Ғимараттың бағандарының астына жалпы мақсаттарға арналған 60 темірбетонды іргетастың құрылысының ұзақтығын анықтаңыз. Бір іргетастың көлемі 5 м3 құрайды. Жұмысшылар құрамы 3 адамнан тұрады. Жұмысшылардың ауысымдық өндірісін анықтаңыз.

#

Қалыңдығы 800 мм болатын іргетас темірбетон плитасын орнату ұзақтығын анықтаңыз, биіктігі 0,8 м., Плитаның көлемі 640 м3. Жұмысшылар құрамы 6 адамнан тұрады. Бір жұмысшының ауысымдық нормативін анықтаңыз.

#

Биіктігі 2,3 м қосалқы бағандары бар 42 жалпы мақсаттағы темірбетонды іргетастардың құрылысының ұзақтығын анықтаңыз. Ішкі бағанның өлшемдері жоспар бойынша 1,2х1,2 м құрайды, бір іргетастың көлемі 8 м3 құрайды. Жұмысшылар құрамы 5 адамнан тұрады. Жұмысшылардың ауысымдық өндірісін анықтаңыз.

#