|  | 1.2 Второй рубежный контроль |
| --- | --- |
| 1 | Абсолютная и относительная погрешности, их учет и анализ |
| 2 | Оценка случайных погрешностей методами математической статистики |
| 3 | Расчет, построение и анализ вероятностных распределений |
| 4 | Применение вероятностных распределений в практике |
| 5 | Классификация средств измерения |
| 6 | Метрологические характеристики измерительных средств |
| 7 | Измерительные средства общего назначения |
| 8 | Понятия о взаимозаменяемости. Допуски и посадки |
| 9 | Общие понятия по сертификации |
| 10 | Документы, регламентирующие проведение сертификации |
| 11 | Основные этапы сертификации |
| 12 | Сертификаты соответствия. Знаки соответствия |

2 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ

- … - это наука об измерении, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения их точности.

А) метрология

В) стандартизация

С) сертификация

Д) мера

Е) эталон

2) … - это одно из свойств физического объекта, общее  в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуально для каждого.

А) физическая величина

В) стандартизация

С) сертификация

Д) мера

Е) эталон

3) Сколько единиц содержит система Си?

А) 5

В) 6

С) 7

Д) 8

Е) 9

4) … - это средство измерений предназначенное для воспроизведения и хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме.

А) эталон физической величины

В) единица физической величины

С) физическая величина

Д) мера

Е) метрология

5) За истинное значение физической величины принимается:

А) значение, полученное при помощи эталонных приборов или принимается среднеарифметическое значение измеряемой величины

В) только значение, полученное при помощи эталонных приборов

С) только среднеарифметическое значение измеряемой величины

Д) наибольшее значение

Е) наименьшее значение

6) По формуле  определяется:

А) размах измерения

В) среднеквадратичное отклонение

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

7) По формуле  определяется:

А) размах измерения

В) среднеквадратичное отклонение

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

8) В формуле  n это:

А) число измерений

В) величина интервала

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений

9) В каком случае в формуле в знаменателе используют n-1

А) если n=<20

В) если n>20

С) если n=1

Д) если n=0

Е) если n>100

10) Высшим звеном передачи размеров физических величин является …

А) международные и государственные эталоны

В) первичный эталон

С) рабочий эталон

Д) только государственный эталон

Е) вторичный эталон

11) В каком году была принята система Си?

А) 1960

В) 1850

С) 1841

Д) 1730

Е) 1680

12) … - это значение, полученное экспериментальным путем и близкое к истинному значению.

А) действительное значение

В) истинное значение

С) среднеарифметическое значение

Д) среднеквадратичная ошибка

Е) погрешность измерений