Для прохождения рубежного контроля необходимо из каждой темы выбрать любой вопрос и раскрыть его

Вопросы для рубежного контроля 1 усвоения знаний

Информационно-измерительные системы и особенности их метрологического обеспечения.

- Охарактеризуйте существующие подходы к рассмотрению понятия информационно-измерительная система.

- На что указывает двойное название по отношению к информационно-измерительным системам?

- Поясните, как измерительные функции в информационно-измерительных системах связаны с функциями анализа результатов измерений и их логической обработки.

- Что является наиболее крупной структурной единицей информационно-измерительных систем?

- Дайте определение, что такое измерительный канал, охарактеризуйте его структуру.

- В чем заключается сложность в осуществлении государственного метрологического контроля и надзора по отношению к информационно-измерительным системам?

- Как подразделяются информационно-измерительные системы по области применения, по способу комплектования, по структурным признакам?

- Охарактеризуйте особенности компонентов информационно-измерительных систем.

Задачи и содержание работ по метрологическому обеспечению ИИС

- Охарактеризуйте фундаментальные, прикладные и организационно-правовые проблемы метрологического обеспечения информационно-измерительных систем.

- Что понимается под метрологическим обеспечением информационно-измерительных систем?

- Перечислите основные работы по метрологическому обеспечению информационно-измерительных систем.

- На каких этапах жизненного цикла осуществляется метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем?

- Охарактеризуйте общие цели метрологической экспертизы технической документации на информационно-измерительные системы различных видов.