Для прохождения рубежного контроля необходимо из каждой темы выбрать любой вопрос и раскрыть его

Вопросы для рубежного контроля 2 усвоения знаний

Методы определения метрологических характеристик ИИС

- В чем состоят общие принципы нормирования метрологических характеристик информационно- измерительных систем?

- Какие особенности информационно-измерительных систем в первую очередь обуславливают специфику регламентации их метрологических характеристик?

- Какие характеристики измерительных каналов относятся к динамическим?

- Охарактеризуйте основные проблемы и специфические особенности экспериментальных исследований метрологических свойств информационно-измерительных систем?

- В чем заключается подготовка к экспериментальному определению метрологических характеристик информационно-измерительных систем?

- Как учитывается воздействие влияющих величин при определении метрологических характеристик информационно-измерительных систем?

- В чем состоит суть методов планирования эксперимента? Рассмотрите пример построения плана эксперимента при наличии трех влияющих величин.

- Рассмотрите методику расчета номинальной функции преобразования измерительного канала.

- Какие особенности аналого-цифровых преобразователей необходимо учитывать при построении модели измерительного канала информационно-измерительной системы?

Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК)

- Что такое измерительно-вычислительный комплекс?

- Как измерительно-вычислительные комплексы подразделяются по назначению?

- Рассмотрите основные варианты построения, особенности архитектуры и структурных схем измерительно-вычислительных комплексов.

Испытания и поверка ИИС

- В каких случаях проводят испытания для целей утверждения типа информационно- измерительных систем и что они включают?

- Перечислите основные этапы полного цикла работ по утверждению типа информационно-измерительных систем и дайте краткую характеристику каждого этапа.

- Перечислите разделы, которые должна содержать программа испытаний информационно-измерительных систем и дайте краткую характеристику каждого раздела.

- Какие задачи решаются при проверке соответствия методов и средств регламентации и контроля метрологических характеристик информационно-измерительных систем требованиям нормативной документации?

- Какая документация служит в качестве дополнительных материалов, представляемых заказчиком при проведении испытаний для целей утверждения типа?

- Назовите виды поверки и охарактеризуйте каждый из них.

- От чего зависит выбор экспериментальных и расчетных методов определения и контроля метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем?

- С какими целями проводится калибровка измерительных каналов информационно-измерительных систем?