Задачи 3.  Определить расход воздуха, отсасываемого от шкафного укрытия для электросоляной печи мощностью 75 кВт. Температура воздуха в помещении 25 0С. Рабочий проем шкафа имеет ширину 0,45 м и высоту 0,68 м.