1. Стихийное бедствие, проявляющееся в уничтожающем действии огня, вышедшего из-под контроля  человека

A)	Предел огнестойкости

B)	Пожар

C)	 Техника безопасности

D)	 Мониторинг

E)	Нормы безопасности

2. Основные причины пожара?

A)	Запыленность производственной среды, освещенность, утомляемость

B)	Нарушение правил эксплуатации электроустановок, машин и оборудования

C)	социальные

D)	Эргономические, антропометрические

E)	Технические, организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические

3. Обязательны ли подписи инструктируемого и инструктирующего в журналах инструктажей?

A)	 Обязательны на все виды инструктажей

B)	 Не обязательны

C)	 Обязательны для внепланового инструктажа

D)	 Обязательны для текущего инструктажа

E)	 По решению ответственного лица

4. Пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага)?

A)	Класс А

B)	Класс В

C)	Класс С

D)	Класс Д

E)	Класс Е

5. Согласно ПУЭ, к какой категории относится помещение по опасности поражения электрическим током, если в воздухе имеется токопроводящая пыль?

A)	Помещения с повышенной опасностью

B)	 Особо опасные помещения

C)	 Помещения без повышенной опасности

D)	 Опасные помещения

E)	 Малоопасные помещения

6. Светящееся пространство, в котором сгорают реагирующие вещества:

A)	Пламя

B)	Энтропия

C)	Взрыв

D)	Детонация

E)	Самовоспламенение

7. Если в автоматических установках пожаротушения установлены оросители с легкоплавкими замками, то эти системы относятся:

A)	К дренчерным

B)	К дренчерным и спринклерным

C)	К спринклерным

D)	К воздушным

E)	К воздушно-тепловым

8. Укажите наиболее вероятную опасность, которую представляет собой статическое электричество для технологического процесса в промышленности:

A)	Несчастные случаи

B)	Взрывы

C)	Не представляет опасности

D)	Пожары

E)	Нарушение технологии процесса, снижение качества продукции

9. Вещества, которые возгораются при действии источника зажигания, но прекращают горение после удаления последнего, это

A)	Трудногорючие

B)	Горючие

C)	Негорючие

D)	Слабогорючие

E)	Малогорючие

10. Как классифицируются молниеотводы, используемые для защиты от прямых ударов молнии в зависимости от расположения:

A)	Отдельностоящие и устанавливаемые на зданиях

B)	Одиночные, двойные, многократные

C)	Прямой  и косвенный удар молнии.

D)	Одиночные, двойные

E)	однократные, многократные