Қарапайым тұйықталған торапты есептеу

Электрлік торап (сурет 6.3) кернеу 35 кВ әуе желілерімен орындалған (сым АС маркалы). Экономикалық қимасын анықтау керек.

Таңдалған қиманы нормал және апаттық режимдерде қызуға тексеру. Апаттан кейінгі режим ретінде аса жүктелген аумақтың өшуін қарастыру.

Кесте 6.3 – Бастапқы мәліметтер

| Нұсқа нөмірі | Р, кВт | cosφ | Тмакс ч | Р, кВт | cosφ | Тмакс ч | L км | L км | L км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500 | 0,9 | 4700 | 4100 | 0,88 | 5200 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | 2700 | 0,85 | 8100 | 3900 | 0,9 | 4900 | 10 | 5 | 8 |
| 3 | 2200 | 0,88 | 5200 | 2700 | 0,85 | 5100 | 12 | 8 | 6 |
| 4 | 3000 | 0,89 | 5500 | 4200 | 0,86 | 4700 | 8 | 10 | 12 |
| 5 | 2300 | 0,9 | 5400 | 3500 | 0,88 | 4900 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | 2900 | 0,88 | 4800 | 4400 | 0,9 | 4800 | 8 | 5 | 10 |
| 7 | 2000 | 0,9 | 5100 | 2000 | 0,88 | 4800 | 8 | 8 | 5 |
| 8 | 4600 | 0,85 | 4700 | 2500 | 0,9 | 5200 | 12 | 10 | 7 |
| 9 | 3800 | 0,9 | 5100 | 3400 | 0,88 | 4800 | 10 | 7 | 8 |

L

ИП		                                    Р, cosφ, Тмакс

L	L

Р, cosφ, Тмакс

Сурет 6.3 – Қарапайым тұйықталған торап сұлбасы