PENTAX R-325NX ЭЛЕКТРОНДЫ ТАХЕОМЕТРІМЕН СЫЗЫҚТЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ МЕН БҰРЫШЫН ӨЛШЕУДІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ

8- практикалық жұмыс

8.1 PENTAX R-325NX электронды тахеометрін тексеру үшін қабырғаларының ұзындығы 250 және 500 м болатын сызықтық базис түріндегі, ал жер бетінде темір қазықшалармен бекітілген далалық компаратор құрастыру қажет. Берілген сызықтың тұстамасында ұзындығы 1 м және 10 м базистер бекітіледі. Олардың ұзындықтары жоғары дәлдікпен тексерілген рулеткамен өлшенеді. Тұстамаға перпендикуляр ұзындығы 50 м базис бекітіледі. Жер бетіндегі барлық нүктелер темір қазықшалармен бекітіледі (8.1-сурет).

Нүктенің өзара жағдайының қатесін анықтау үшін, тік бұрышты координаталар жүйесінде өлшеулер жүргізіледі. Бұл жағдайда тахеометр бақылаудың нүктесіне 5 есеп алудан алынған орташа арифметикалық мәндерді береді.

8.1 - сурет– PENTAX R-325NX электронды тахеометрінің тексеру сұлбасы

8.2 Тексеру келесідей жүргізіледі: ұзындықтары 0,5 немесе 1, 10 және 50 м болатын қысқа  базистер өлшенеді. Ол үшін ең алдымен тахеометрдің тұру нүктесінің координаталары және бастапқы бағыты беріледі.

Пункттің өзара жағдайының орташа квадраттық қателігі мына формула бойынша анықталады:

,                                                        (8.1)

мұндағы - Бессель формуласы бойынша есептелген, қашықтықты анықтаудың орташа квадраттық қатесі.

ОҚҚ есептеу үшін бастапқы мәліметтер қосымша А берілген.

Бұрыш өлшеудің орташа квадраттық қателігі сәйкесінше анықталады. Бастапқы мәліметтер қосымша Ә берілген.