Задача 4

Для работы механизма с повторно-кратковременным режимом работы используется короткозамкнутый асинхронный двигатель с номинальным напряжением  и , в соответствии с вариантом задания по таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Варианты задания к задаче 4

| Последняя цифра шифра | Тип двигателя | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| 0 | MTKH 511-8 | 34 |
| 1 | MTKF 211-6 | 9 |
| 2 | MTKH 411-6 | 27 |
| 3 | MTKF 412-8 | 26 |
| 4 | MTKH 211-6 | 8,2 |
| 5 | MTKF 411-8 | 18 |
| 6 | MTKH 112-6 | 5,3 |
| 7 | MTKF 312-8 | 13 |
| 8 | MTKH 312-6 | 17,5 |
| 9 | MTKF 112-6 | 5,8 |

Требуется:

- Выбрать по каталогам и справочникам требуемый двигатель и выписать все его технические данные.

- Рассчитать и построить естественную механическую характеристику в диапазоне скольжения от  до .

- Рассчитать и построить механическую характеристику динамического торможения для наиболее простой схемы соединения обмоток статора. Определить основные параметры источника постоянного тока.

- Рассчитать и построить искусственные механические характеристики в двигательном режиме при двух значениях частоты питающей сети  и , полагая, что отношение напряжения сети к частоте остается постоянным.

4.4 Методические указания к задаче 4

- При выборе двигателя можно воспользоваться приложением  [4, 6].

- При расчете естественной механической характеристики воспользоваться уравнениями [2, 3] с учетом активного сопротивления фазы статора.

- Расчет характеристики динамического торможения провести по уравнениям [2, 3, б].

- Механические характеристики двигателя при регулировании частоты рассчитать в соответствии с указаниями [3]. На том же рисунке построить естественную механическую характеристику.

- Эффект вытеснения тока в стержнях ротора в расчетах не учитывать.

Список литературы

- Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода - СПб.: Энергоатомиздат, 1994.

- Ключев В И. Теория	  электропривода. - М :Энергоатомиздат, 1985.

- Основы автоматизированного электропривода/М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский. М.: Энергия,1974.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.:Энергоиздат,1981.

- Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.,: Энергия, 1979.

- Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977.

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник /Под ред. В.М. Перельмутера. - М. Энергоатомиздат, 1988.

- Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий. Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по автоматизированному электроприводу/Под ред. В.А.Елисеева, А.В. Шинянского. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами/ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. - М.: Энергоиздат.