Вопросы к теме « Схемы электрических соединений

станций и подстанций»

  - Какие основные требования предъявляются к главным схемам электроустановок?

  - Указать, как изменится эксплуатационная характеристика схемы с одиночной системой шин при ее секционировании на две секции.

  - Каковы могут быть режимы работы сборных шин при двойной системе шин?

  - Перечислить назначение шиносоединительного выключателя.

  - Указать порядок операций при переводе с одной системы шин на другую при : а) освобождении рабочей шины для ревизии; б) переходе на режим с фиксированным присоединением цепей; в) КЗ на рабочих шинах.

  - Как выбирают число секций главного РУ на стороне

6 – 10 кВ?

  - Как выбирают число трансформаторов связи?

  - Почему трансформаторы связи следует присоединять к крайним секциям?

  - Указать особенность схемы кольца и ее применение.

  - Схемы мостиков.

  - Схемы многоугольников.

  - Назначение обходной системы шин.

  - Какие схемы применяют на РЭС?

  - Какие схемы применяют на ТЭЦ?

  - Перечислить условия, при которых возможно применение схем блоков генератор – трансформатор – линия.

  - Полуторная схема, ее применение.

  - Перечислить схемы, применяемые на районных подстанциях на стороне 35 – 220 кВ.

  - Перечислить схемы, применяемые на районных подстанциях на стороне 6 – 10 кВ.

  - Перечислить потребители собственных нужд подстанций.