Практическое 5

Технико-экономический расчет

Расчёт потерь электроэнергии для двух вариантов

Расчет потерь мощности Рк в автотрансформаторах по обмоткам

(2.13)

(2.14)

где КВЫГ - это коэффициент выгодности или коэффициент типовой мощности.

Подставляем вместо КВЫГ  выражение

(2.15)

Потери энергии в автотрансформаторах  по каждому варианту - WI ВАР,  WII ВАР.

    - (2.16)

2.3 Приведенные затраты

Стоимость потерь электроэнергии вычисляется для двух вариантов по выражению

(2.17)

где  - стоимость потерь энергии в автотрансформаторах

=2,89 тенге/кВт*ч – стоимость потерь электроэнергии

Капитальные затраты на основное оборудование ПС вычисляются, в соответствии с укрупненными показателями стоимости. Для сравнения капитальных затрат вариантов удобнее заполнить таблицу 3.

Таблица 2.2

Затраты по вариантам

| Наим. обор. | Стоимость единицы обор-я тыс.тенге | Первый вариант. |  | Стоимость единицы обор-я тыс.тенге | Второй вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол- во | Общая стоимость тыс.тенге |  | Кол-во | Общая стоимость тыс.тенге |
| АТ1,АТ2 | 19 500 000 | 2 | 39 000 000 | 19 500000 | 2 | 39000000 |
| Т1,Т2 | 4000000 | 2 | 8000000 | 14000000 | 2 | 28000000 |
| ЯчейкаОРУ110Кв | 373000 | 8 | 746000 | 400000 | 8 | 3 200 000 |
| ЯчейкаОРУ35кВ | 105000 | 11 | 1155000 | 420000 | 11 | 4620000 |
| КОБЩ |  |  | 48901000 |  |  | 74820000 |

Стоимость отчислений на амортизацию ремонт и обслуживание

(2.19)

где  - норма амортизационных отчислений от капитальных затрат,

К - сумма полученных  капитальных затрат из таблицы 3 по вариантам.

Приведённые затраты вычисляются по формуле

(2.20)

где  - нормативный коэффициент экономической эффективности.