ВАРИАНТ 1

1.Определить режим работы автотрансформатора по рисунку

2 Как нагружены обмотки в этом режиме?

3. Что характеризует коэффициент выгодности автотрансформатора?

4 Определить режим нейтрали понижающего трансформатора с номинальными напряжениями 110/6 кВ, 10/0,4кВ и начертить схему соединения обмоток

5 Какой из паспортных параметров трансформатора характеризует полное сопротивление трансформатора?