«Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптану» пәнінен сұрақтар

1 Тексеру схемалар, олардың таралу бағытына сәйкес түрлері

2 Метрологиялық көзқарасы бойынша геодезиялық аспаптардың ерекшеліктері

3 Аспаптарды тексеру, тексеру әдістері

4 Метрологиялық тәжірибиеде қолданыланын эталондар

5 Өлшем бірлігін жұмыс өлшеу құралдарына беру тәртібі

1 Геодезиялық аспаптардың арнауына байланысты жіктелуі

2 Геодезиялық аспаптардың дәлдігіне байланысты жіктелуі

3 Геодезиялық аспаптардың жіктелуі

4 Геодезиялық бақылау-өлшеу құралдарының жіктелуі

5 Электронды тахеометрдің геометриялық схемасына қойылатын талаптар

1 Геодезиялық аспаптардағы есептеу құрылғылар. Верньер

2 Геодезиялық аспаптарда кездесетін микроскоптар. Штрихтік микроскоп

3 Электронды-оптикалық жүйелер. Радиоқашықтық өлшеулер

4 Жарыққашықтық өлшеулер, өлшеу қағидасы

5 Оптикалық бөлшектердің материалдары