Электр энергиясының бір көзі бар бір фазалы синусоидалы токтың тармақталған тізбегін есептеу

3-Есеп

Синусоидалы айнымалы ток тізбегі үшін (4-сурет) оған қосылған элементтердің параметрлері және оның қысқыштарындағы кернеудің мәндері (4-кесте), қуат кернеуінің жиілігі f=50 Гц берілген.

Қажет: 1) тармақтардағы және тізбектің тармақталмаған бөлігіндегі токтардың әрекет етуші мәндерін кешенді әдіспен анықтау қажет.

2) параллель қосылысы бар тізбек учаскесінде кернеудің лездік мәндері үшін өрнектерді және тармақтардағы токтарды анықтаңдар.

3) векторлық диаграмманы құрыңыз.

4) қуаттар балансын жасау.

4 Кесте– Есептің берілгені

| Вариант | U, В | R1, Ом | L1, мГн | С1, мкФ | R2, Ом | L2, мГн | С2, мкФ | R3, Ом | L3, мГн | С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 8 | 26 | 200 | 12 | 31 | 200 | 5 | 12 | 250 |
| 2 | 220 | 4 | 7 | 800 | 6 | 15 | 300 | 6 | 15 | 350 |
| 3 | 127 | 7 | 20 | 900 | 7 | 16 | 400 | 7 | 18 | 200 |
| 4 | 127 | 6 | 17 | 1000 | 6 | 10 | 500 | 8 | 21 | 300 |
| 5 | 220 | 4 | 8 | 600 | 12 | 12 | 250 | 9 | 9 | 400 |
| 6 | 380 | 9 | 9 | 400 | 5 | 13 | 600 | 10 | 11 | 500 |
| 7 | 220 | 5 | 16 | 700 | 6 | 48 | 700 | 6 | 13 | 600 |
| 8 | 127 | 3 | 15 | 1300 | 7 | 20 | 800 | 4 | 8 | 450 |
| 9 | 127 | 6 | 14 | 250 | 8 | 18 | 900 | 8 | 10 | 700 |
| 0 | 220 | 3 | 10 | 200 | 9 | 17 | 1000 | 7 | 14 | 800 |

4 -сурет