1-тапсырма

Құрылып жатқан әуе желісінің учаскелерінің сымдардың көлденең қимасын кернеудің мүмкін болатын жоғалтуымен анықтау

Берілген кернеудің салынды ауа желісінің учаскелерінің сымдарының көлденең қимасын таңдау керек (1-сурет), кернеудің рұқсат етілген жоғалуына сәйкес.      Тапсырманы есептеуге арналған мәліметтер 1 кестеде келтірілген.

1 кесте - есептеу үшін бастапқы деректер

Таблица 6.1 - Исходные данные к расчету.

| Нұсқа | U, кВ | L, м | L, м | Р. кВт | Cosφ. | Р, кВт | cosφ | Uдоп % | Қосымша шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 800 | 0,9 | 700 | 0,85 | 7 | F=const |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1200 | 0,87 | 1500 | 0,88 | 8 | Сымдардар материалының минималды шығыны |
| 3 | 35 | 10 | 5 | 2400 | 0,9 | 2000 | 0,86 | 8 | J= const |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1000 | 0,85 | 800 | 0,88 | 7 | J= const |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1500 | 0,88 | 2000 | 0,85 | 8 | F=const |
| 6 | 35 | 12 | 5 | 1500 | 0,9 | 2600 | 0,86 | 7 | Сымдардар материалының минималды шығыны |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 900 | 0,87 | 900 | 0,85 | 8 | Сымдардар материалының минималды шығыны |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 1000 | 0,85 | 1700 | 0,88 | 7 | J= const |
| 9 | 35 | 8 | 10 | 2000 | 0,9 | 1700 | 0,85 | 8 | F=const |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 800 | 0,88 | 900 | 0,85 | 7 | F=const |

1. F = const - түзу бойындағы тұрақты бөлім

2. j = const - тұрақты ток тығыздығы (немесе ең аз шығын)

қуат)

L	L

P, сosφ	Р, cosφ

1 Сурет – Ажыратылған желінің сұлбасы

Задание 1

Определение сечения проводов участков сооружаемой воздушной линии по допускаемой потере напряжения

Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения (рисунок 1) по допускаемой потере напряжения.

Данные для расчета задачи приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные к расчету.

| Номер варианта | U, кВ | L, м | L, м | Р. кВт | Cosφ. | Р, кВт | cosφ | Uдоп % | Дополнительн условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 800 | 0,9 | 700 | 0,85 | 7 | F=const |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1200 | 0,87 | 1500 | 0,88 | 8 | Миним. расходпровниматериала |
| 3 | 35 | 10 | 5 | 2400 | 0,9 | 2000 | 0,86 | 8 | J= const |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1000 | 0,85 | 800 | 0,88 | 7 | J= const |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1500 | 0,88 | 2000 | 0,85 | 8 | F=const |
| 6 | 35 | 12 | 5 | 1500 | 0,9 | 2600 | 0,86 | 7 | Миним. расход проводник. материала |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 900 | 0,87 | 900 | 0,85 | 8 | Миним. расход проводник. материала |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 1000 | 0,85 | 1700 | 0,88 | 7 | J= const |
| 9 | 35 | 8 | 10 | 2000 | 0,9 | 1700 | 0,85 | 8 | F=const |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 800 | 0,88 | 900 | 0,85 | 7 | F=const |

1.  F=const – постоянное сечение вдоль линии

2.  j =const – постоянная плотность тока (или минимальные потери

мощности)

L	L

P, сosφ	Р, cosφ

Рисунок 1 - Схема разомкнутой сети