Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек. Берілді: U=10 кВ, L1= 5 км, L2 =7 км, Р1= 600 кВт, cosφ1=0,85, Р2= 900 кВт, cosφ2=0,85, ∆Uдоп= 8%

#

Транспонирленген желідегі АС-120 маркалы өткізгіштің толық кедергісі 10 Ом-ға тең. Егер сымдардың арасындағы орташа геометриялық қашықтығы 3 м тең екендігі белгілі болса, онда желі ұзындығын анықта. Айнымалы ток жиілігі 50 Гц тең.