Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек. Берілді: U=6 кВ, L1= 2 км, L2 =2 км, Р1= 800 кВт, cosφ1=0,9, Р2= 700 кВт, cosφ2=0,85, ∆Uдоп= 7%

#

Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек. Берілді: U=10 кВ ,L1= 5 км, L2 =3 км, Р1= 1200 кВт, cosφ1=0,87, Р2= 1500 кВт, cosφ2=0,88, ∆Uдоп= 8%