Транспонирленген желідегі АС-120 маркалы өткізгіштің толық кедергісі 10 Ом-ға тең. Егер сымдардың арасындағы орташа геометриялық қашықтығы 3 м тең екендігі белгілі болса, онда желі ұзындығын анықта. Айнымалы ток жиілігі 50 Гц тең.

#

Тұтынушылар 2 үшорамды трансформатор (автотрансформатор) орнатылған төмендеткіш қосалқы станциядан ұзындығы L болатын әуе электр беріліс желілері арқылы электр энергиясын алады. Егер Uқорек = 119 кВ болғандағы  ТДТН – 63000/110/35/10 трансформаторының орынбасу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет.