5 ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ, ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 
И РАЗНОСТИ ФАЗ

Задача 1.  Определить длительность импульса и частоту однополярного прямоугольного импульсного сигнала, если его изображение на экране осциллографа имеет вид (рисунке 5.1):

Рисунок 5.1

Коэффициент развертки  ; множитель развертки 
М р= 0,5.

Задача 2.

Для точного измерения временных интервалов на   вход осциллографа подано напряжение образцового генератора в виде коротких импульсов с периодом Т м = 1 мкс. Определить длительность исследуемого  импульсного сигнала и его период, если изображение на экране осциллографа имеет вид           (риунок 5.2):

Рисунок 5.2

Точками изображены яркостные отметки на развертке осциллографа.

Задача 3. Определить, какой должна быть частота счетных импульсов fo время  импульсного измерителя временных интервалов, чтобы при измерении интервала времени tx = 1 мс относительная погрешность дискретности не превышала 0,01.