Задание к лабораторной работе 7:

1. Подсчитать количество микроорганизмов на исследованной поверхности по результатам посева. Подсчитать количество колоний микроорганизмов на представленных образцах чашек Петри, рассчитать количество микроорганизмов на 1см2 исследованной поверхности. Сравнить полученные результаты с представленными в таблице 1, сделать вывод о состоянии исследованной поверхности. Недостающие данные взять  из таблицы 2 произвольно.

Пример: на чашке Петри при посеве разведения 1:100 выросло 56 колоний. Следовательно, количество микроорганизмов в 1 мл посевной жидкости составляет 5600 КОЕ. При использовании формулы, учитывающей объем жидкости – 10мл и площади смыва - 100см2 количество микроорганизмов на 1см2 исследованной поверхности будет равно 560КОЕ/см2.

Таблица 1. Контаминация объектов окружающей среды

| Наименование объекта | Количество исследованных образцов | Количество микроорганизмов на поверхности (КОЕ/см2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальное среднее макси-мальное |  |  |  |
| Стены | 13 |  | 1 | 3 | 7 |
| Столы и подоконники | 9 |  | 4 | 31 | 57 |
| Перила лестницы | 16 |  | 9 | 43 | 137 |
| Стулья и скамьи | 7 |  | 6 | 92 | 213 |
| Столы буфета | 11 |  | 33 | 493 | 1240 |
| Смыв с рук | 9 |  | 8 | 1532 | 3528 |
| Полы | 13 |  | 38 | 2165 | 8867 |

таблица  2.Контаминация воздуха закрытых помещений

| Наименование объекта исследования | Исследованные образцы | Количество микроорганизмов (КОЕ/м3) |
| --- | --- | --- |

| Аудитории, лаборатории, читальные залы | 7 | 160 | 600 | 880 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буфет 2 корпус (в коридоре) | 16 | 350 | 1 450 | 3950 |
| Туалеты | 15 | 430 | 1650 | 4 300 |
| Спортивные залы и спортивные раздевалки | 15 | 490 | 1900 | 4450 |
| Открытые помещения (коридоры, лестницы) | 53 | 430 | 2 750 | 7 300 |

2. Контрольные вопросы:

1.Что понимается под контаминацией в биологической безопасности?

2. Главный источник микробного загрязнения?

3. Приведите примеры , что является пассивными посредниками при передаче опасных микроорганизмов?

4. Как проводится отбор проб для санитарно-микробиологического исследования предметов внешней среды?

5. Какие приборы, оборудование и материалы необходимы для исследования?