4.2 Задача 2

4.2.1 В производственном помещении маляром в количестве n человек нужно покрасить в течение  времени площадь поверхностью S. Содержание летучих компонентов в краске Б, удельный расход краски , в качестве растворителя используется ксилол. Для проветривания помещения были открыты на t мин. К форточек, каждая размером S1. Рассчитать фактическую концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении малярных работ в помещении и сравнить ее с предельно допустимой концентрацией (ПДК). Определить время проветривания помещения пр, необходимое для создания комфортных условий и производительность труда маляров.

4.2.2 Проветриваемая площадь помещения определяется по формуле:

(4.3)

где  К- количество форточек (шт),

S1- площадь одной форточки (м2).

4.2.3 Количество воздуха, поступающего в помещение:

(4.4)

где VВ – скорость проветривания (принимается равной 0,4 м/с, при естественном проветривании);

t – время проветривания (мин).

4.2.4 Производительность труда маляров определяется по формуле:

(4.5)

где  S – площадь, окрашенной поверхности (м2);

n – количество маляров;

-  время окраски (ч).

4.2.5 Количество выделившихся паров растворителя определяются по формуле:

(4.6)

где   n – количество маляров;

- удельный раход краски (г/м2);

Б – количество летучих компонентов в краске;

4.2.6 Необходимый объем воздуха при окрасочных работах:

где  ПДК – предельно-допустимая концентрация вредного вещества;

4.2.7 Время проветривания помещения пр определяется из выражения:

(4.7)

где LР = d LР – объем воздуха, подаваемого в течение 1 ч(принять d=1час);

4.2.8 Фактическая концентрация токсичных веществ в воздухе помещения определяется по формуле:

(4.8)

4.2.9 Для выполнения задания следует пользоваться  исходными данными из таблицы 4.2

Таблица 4.2 – Исходные данные для решения задачи №2

| Исход-ные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Б, %, | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| S, м2 | 20 | 35 | 26 | 24 | 42 | 38 | 45 | 22 | 40 | 30 |
| , ч | 1 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 2,0 | 2 | 1,5 | 1,8 | 0,8 |
| n | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| , г/м2 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 37 | 42 | 32 | 40 | 50 |
| t, мин. | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | 10 |
| S1 м2 | 20,4 | 30,4 | 20,5 | 30,5 | 20,6 | 30,6 | 20,7 | 30,7 | 20,3 | 30,3 |
| К | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |