Вопросы для самоконтроля усвоения знаний

1.В чем состоят общие принципы нормирования метрологических характеристик информационно- измерительных систем?
2. Какие особенности информационно-измерительных систем в первую очередь обуславливают специфику регламентации их метрологических характеристик?

3. Какие характеристики измерительных каналов относятся к динамическим? 4. Охарактеризуйте основные проблемы и специфические особенности экспериментальных исследований метрологических свойств информационно- измерительных систем?

5.В чем заключается подготовка к экспериментальному определению метрологических характеристик информационно-измерительных систем?