Вопросы для самоконтроля усвоения знаний

1. Какие задачи решаются в процессе построения моделей измерительных каналов? Приведите пример построения математической модели измерительного канала.

2.Как учитывается воздействие влияющих величин при определении метрологических характеристик информационно-измерительных систем?
3. В чем состоит суть методов планирования эксперимента? Рассмотрите пример построения плана эксперимента при наличии трех влияющих величин.

4. Рассмотрите методику расчета номинальной функции преобразования измерительного канала.
5. Какие особенности аналого-цифровых преобразователей необходимо учитывать при построении модели измерительного канала информационно- измерительной системы?

6. Сформулируйте основные принципы, используемые при определении метрологических характеристик программ вычислений