Вопросы для самоконтроля усвоения знаний

1.В каких случаях проводят испытания для целей утверждения типа информационно- измерительных систем и что они включают?
2. Перечислите основные этапы полного цикла работ по утверждению типа информационно-измерительных систем и дайте краткую характеристику каждого этапа.

3. Перечислите разделы, которые должна содержать программа испытаний информационно-измерительных систем и дайте краткую характеристику каждого раздела.
4. Какие задачи решаются при проверке соответствия методов и средств регламентации и контроля метрологических характеристик информационно- измерительных систем требованиям нормативной документации?

5.Какая документация служит в качестве дополнительных материалов, представляемых заказчиком при проведении испытаний для целей утверждения типа?