Вопросы для самопроверки  №2

1. Программные среды моделирования и визуализации технологических процессов и элементов АСУ ТП.

2. Дайте определение SCADA-системы.

3. Какие компоненты входят в современную SCADA-систему?

3. Основные требования, предъявляемые к SCADA-системам.

4. Назовите основные области применения SCADA-систем.

5. Охарактеризуйте основные функциональные возможности SCADA-системы.

6. Дайте сравнительный анализ наиболее известных SCADA-систем.