Вопросы для самопроверки  №5

Устройства ввода-вывода микропроцессорных систем управления:

- Каково назначение устройств ввода-вывода в микропроцессорных системах управления? Как осуществляется передача данных между процессором и модулями ввода-вывода?

- Какие основные и дополнительные функции выполняют модули ввода-вывода?

- Каково назначение модулей ввода аналоговых сигналов? Какими основными параметрами они обладают?

- Какую структуру имеют модули ввода аналоговых сигналов? Какие функции выполняют элементы их структуры?

- Какие функции выполняет микропроцессор модуле ввода аналоговых сигналов? Как осуществляется питание и защита узлов модулей ввода аналоговых сигналов?

- По каким схемам строятся потенциальные входы модулей ввода аналоговых сигналов, для чего предназначены их элементы, какими свойствами они обладают?

- По каким схемам строятся токовые входы модулей ввода аналоговых сигналов, для чего предназначены их элементы, какими свойствами они обладают?

- Каково назначение модулей вывода аналоговых сигналов? Какими основными параметрами они обладают? Какую структуру они имеют?

- Каково назначение модулей ввода дискретных сигналов? Какими основными параметрами они обладают? Какую структуру они имеют?

- Какие схемы используются для входных каскадов модулей ввода дискретных сигналов?

- Каково назначение модулей вывода дискретных сигналов? По каким схемам выполняются выходные каскады этих модулей?

- По каким схемам выполняется защита выходных каскадов модулей вывода дискретных сигналов при работе на нагрузку с большим током или напряжением?

- Каково назначение модулей ввода частоты импульсных сигналов? Как они осуществляют измерения параметров вращения?

- Какую структуру имеют модули ввода частотных сигналов, каково назначение элементов этой схемы?

- Каково назначение модулей управления движением, какую структуру они имеют?

- Какие основные функции выполняют модули управления движением?