Вопросы для самопроверки  №6

Измерительные каналы микропроцессорных систем управления.

- Что понимается под измерительным каналом в микропроцессорных системах управления? Какими параметрами характеризуется точность измерений?

- Какие известны виды погрешностей измерений?

- В чем состоят отличия понятий точности, разрешающей способности и порога чувствительности средства измерений?

- Как определяется погрешность метода измерений?

- Как определяется погрешность программного обеспечения?

- Что понимается под достоверностью измерений?

- Что понимается под динамический погрешностью измерений? Какие проблемы возникают при динамических измерениях?

- Как формулируется теорема Котельникова? Как применяется теорема Котельникова на практике?

- Как представляется динамическая модель измерительного канала? Какие устройства в нее входят, какие функции они выполняют?

- Как определяется динамическая погрешность измерительного канала при синусоидальном входном сигнале?

- Как определяется динамическая погрешность измерительного канала при входном сигнале «единичный скачок»?

- Как определяется динамическая погрешность измерительного канала при входном сигнале произвольной формы?

- Как определяется динамическая погрешность измерительного канала при произвольном входном сигнале в многоканальной системе сбора данных с одним АЦП и коммутацией каналов?