Программное обеспечение верхнего уровня

SCADA-системы

MES-системы

ERP-системы

OLAP-системы

Программное обеспечение АСУТП

Технология обмена данными OPC

Аспекты применения ОСРВ и SCADA

SCADA-системы

Основные характеристики SCADA

Языки программирования SCADA

Человеко-машинный интерфейс

Основы функционирования ОСРВ

Концепция и взаимодействие задач реального времени

Планирование (диспетчеризация)

Средства межпроцессного взаимодействия

Правовые основы метрологии и стандартизации

Состав метрологических систем в национальной системе измерений

Основные положения международных стандартов ИСО серии 9000

Управление метрологическим обеспечением

Средства измерений

Меры и эталоны

Измерительные преобразователи: АЦП и ЦАП

Измерительные приборы

Метрологические характеристики и погрешности средств измерений

Классификация погрешностей СИ

Обозначение величин погрешностей и оценка результатов эксперимента

Динамические характеристики СИ

Метрологическое обеспечение ИИС

Основные определения измерительных систем

Метрологические характеристики ИИС

Определение и контроль метрологических характеристик ИК ИИС

Утверждение типа СИ (сертификация)

Поверка (калибровка) СИ

Общие сведения об аппаратном обеспечении ИУС

Программируемые логические контроллеры

ПЛК – микропроцессорный модуль

Устройства сбора данных и управления

Коммуникационные модули