Ответить на вопросы

- Дайте характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) основных типов конструкций электрических печей сопротивления.

- Перечислите элементы электрооборудования входящие в комплект печи сопротивления. В каких случаях применяют  специальные печные трансформаторы? Каким образом регулируют вторичное напряжение печных трансформаторов и автотрансформаторов?